|  |  |
| --- | --- |
|  | МЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |
| 1 | Кипятильник дезинфекционныйЭ-40 |
| 2 | Стол манипуляционный двухполочный СИП-2С |
| 3 | Ростомер РМ-1 |
| 4 | Ширма 3-х секционная |
| 5 | Картотека (шкаф) |
| 6 | Аппарат Ротта с таблицами Сивцева |
| 7 | Устройство реанимационное для ручной вентиляции легких |
| 8 | Плантограф |
| 9 | Облучатель бактерицидный ОБН-150 |
| 10 | Весы лабораторные ВК-300 |
| 11 | РН-метр электронный рН-150М |
| 12 | Облучатель бактерицидный ОБН-35 |
| 13 | Шина для верхних конечностей лесничная "Крамера" |
| 14 | Шина для нижних конечностей лесничная "Крамера" |
| 15 | Термостат водяной |
| 16 | Шкаф медицинский одностворчатый для лекарственных средств ШК-1 |
| 17 | Весы медицинские ВЭМ-150 "Масса-К" |
| 18 | Спидометр |
| 19 | Динамометр кистевой |
| 20 | Светильник медицинский |
| 21 | Набор пробных очковых линз малый |
| 22 | Тонометр с детской манжеткой |
| 23 | Фонендоскоп |
| 24 | Термоконтейнер |
| 25 | Носилки |
| 26 | Ингалятор ультразвуковой |
| 27 | Облучатель У/Ф "Солнышко-06" |
| 28 | Стол лабораторный угловой СЛУ-1 |
| 29 | Стол лабораторный СЛ-1 |
| 30 | Аквадистиллятор электрический АЭ-14-"Я-ФП"-01 |
| 31 | Колориметр фотоэлектрический КФК-3-01 |
| 32 | Стерилизатор ГП-20МО |
| 33 | Облучатель бактерицидный настенный рециркулярный ОБНР |



